| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волосовского района ул. Заводская, д.2, г. Волосово, Ленинградская область, 188410 тел/факс: (8-813-73) 24-716 телефон «доверия» - (812) 579-99-99 06.08.2018 № На от | В администрации района (по списку) |
| --- | --- |

Сотрудники ОНДиПР Волосовского района провели консультацию.

На основании запроса комитета образования Волосовского муниципального района Ленинградской области, сотрудники ОНДиПР Волосовского района провели консультацию по вопросу пожарной безопасности в веденном в эксплуатацию после реконструкции здании МОУ ДО «Волосовская Школа искусств им. Н.К. Рериха». Консультирование проводилось с целью выявления нарушений, которые могли быть допущены при реконструкции здания. Сотрудниками МЧС были выявлены не только режимные нарушения, но и нарушения капитального характера: по работе автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также по работе системы дымоудаления и путям эвакуации людей при пожаре. Соблюдение правил пожарной безопасности в местах массового пребывания детей важнейший аспект деятельности руководства объектов, за который руководители несут персональную ответственность. ОНДиПР Волосовского района напоминает - предупредить беду гораздо легче, чем устранить ее последствия.

Инспектор ОНДиПР

Волосовского района

Ст. лейтенант внутренней службы                                              Т.В. Николаева