Не секретно

Инв. № 4703/204

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

СЕЛЬЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербург – Сельцо

2012

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

________________________________________________________________

Не секретно

Инв.№ 4703/204

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

СЕЛЬЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный директор							А.В.Финогенов

Руководитель проекта							А.С.Холоднов

Санкт-Петербург – Сельцо

2012 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	4

2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	4

2.1 Промышленная и коммунально-складская территория	16

2.2 Жилые зоны	17

2.3 Противопожарное водоснабжение	18

2.4 Объекты пожарной охраны	18

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	19

3.1 Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов	19

3.2 Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах	19

3.3 Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения	20

3.4 Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны	21

## ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе раздела «ИТМ ГО ЧС» генерального плана Сельцовского сельского поселения.

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

В разделе приводится перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения, обоснование решений генерального плана с точки зрения обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, организации системы внешних источников противопожарного водоснабжения, выбора количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Полная характеристика территории представлена в Томе «Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Сельцовское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (Том 2 книга 1, книга 2).

Муниципальное образование «Сельцовское сельское поселение»  входит в состав муниципального образования «Волосовский район» Ленинградской области. Сельцовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

#### Инженерно-геологические и климатические условия

Территория Сельцовского сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – Ижорского плато.

Район характеризуется слабовсхолмленным, местами холмистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 138 до 153 м. На большей части территории преобладают отметки 143-145 м. Реки в пределах рассматриваемой территории отсутствуют. В геоморфологическом отношении район приурочен к озерно-ледниковой и ледниковой равнине – общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен Второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы палеозойского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Климатические условия Сельцовского сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от +9,3°C до +16,6 °C, зимой от – 6,0 °C до – 8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет – 9,2 °C, июля - +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет -41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем, составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество оcадков приходится на летние месяцы - > 300 мм, в холодный период - (116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения представлены в таблице.

Таблица № 1.1.-1. Основные метеорологические характеристики Сельцовского сельского поселения

| Метеорологические характеристики | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Осадки | Число дней | 188 |
| Скорость ветра | м/с | 3,3 |
| Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с | % | 29,9 |
| Повторяемость туманов | % | 4,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °C | 21,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °C | - 9,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % | м/с | 8 |

#### Характер застройки поселения

Сельцовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области.

В состав Сельцовского сельского поселения входят 12 населенных пунктов. Административным центром Сельцовского сельского поселения является посёлок Сельцо. Западная и юго-восточная часть поселения занята, преимущественно, землями лесного фонда, восточная и северная – в основном, землями сельскохозяйственного назначения. Населенные пункты рассредоточены по всей территории поселения, наиболее крупный жилой массив расположен в восточной части поселения вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва».

Поселок Сельцо

Посёлок Сельцо расположен в восточной части поселения по обеим сторонам автомобильной дороги М-11 «Нарва». Расстояние от посёлка Сельцо по автомобильной дороге до границы Санкт-Петербурга составляет 28 км, до города Волосово – 25 км. Площадь населённого пункта в существующих границах составляет 106,5 га. Территория поселка ограничена с севера 50 кварталом Бегуницкого участкового лесничества Волосовского лесничества и участком земель сельскохозяйственного назначения, на котором размещены канализационные очистные сооружения поселка Сельцо. С западной стороны поселок ограничен застройкой деревни Каськово, с юга и юго-запада – земельными участками сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Сельцо», с востока – землями сельскохозяйственного назначения.

Территория посёлка разделена автомобильной дорогой на северную и южную части. Основная часть застройки расположена в южной части населенного пункта. В центральной части населенного пункта сформирован квартал среднеэтажной жилой застройки (4-5 этажей). Южнее капитальной жилой застройки расположен общественно-деловой центр поселка, включающий здание администрации муниципального образования, дом культуры, здание почты и амбулатории, магазины. Восточнее размещаются здания общеобразовательной школы и детского сада. В юго-восточной части поселка расположен объект культурного наследия – усадебно-парковый комплекс Сиверсов, Н.И. Корфа «Сельцо».

Застройка северной части поселка представлена, преимущественно, индивидуальными жилыми домами с участками, а также несколькими малоэтажными (1-2 этажа) многоквартирными жилыми домами вдоль автомобильной дороги М-11 «Нарва». Значительная часть территории занята огородами и подсобными постройками граждан. На востоке северной части поселка расположены магазин и кафе, обслуживающие, в основном, транзитный поток по трассе М-11 «Нарва».

Резерв для развития жилой застройки в границах населенного пункта имеется только в северной части поселка, но его освоению препятствует использование данной территории гражданами под огороды. Развитие посёлка Сельцо ограничено в западном направлении – существующей застройкой деревни Каськово, в южном направлении – сельскохозяйственными объектами ЗАО «Сельцо» и их санитарно-защитными зонами, а также водным объектом, в северном направлении – санитарно-защитной зоной канализационных очистных сооружений и полей фильтрации, в западном направлении – существующим парком и водным объектом. Наиболее благоприятное направление для развития населенного пункта – на северо-восток от существующей территории поселка.

Деревня Каськово

Деревня Каськово расположена западнее поселка Сельцо, вплотную примыкает к его границе, образуя с ним единую неразрывно связанную застроенную территорию. С транспортно-географической точки зрения, деревня Каськово образует значимый транспортный узел,  так как расположена на пересечении нескольких автомобильных дорог, в том числе: автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва», автомобильных дорог регионального значения «Каськово – Шёлково» и «Каськово – Медниково - Ольхово», автомобильной дороги местного значения «Подъезд к деревне Модолицы».   Основная часть застройки деревни Каськово располагается севернее автомобильной дороги М-11 «Нарва» и представлена индивидуальными жилыми домами с участками. С запада территория населенного пункта ограничена землями лесного фонда Бегуницкого участкового лесничества, с остальных сторон – землями сельскохозяйственного назначения. Развитие населенного пункта за счет вовлечения земель иных категорий не потребуется, так как в сложившихся границах деревни на северо-западе имеется значительный территориальный резерв.

Прочие населенные пункты

Восточнее поселка Сельцо находится деревня Анташи, которая расположена вдоль южной границы отвода автомобильной дороги М-11 «Нарва». Территория деревни разделена на северную и южную часть прудами, сохранившимися от усадебно-паркового комплекса «Анташи», занимающего восточную часть населенного пункта. Жилая застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль автомобильной дороги и прудов. Развитие деревни ограничено в восточном направлении производственными площадками действующих сельскохозяйственных предприятий, в северном – автомобильной дорогой М-11 «Нарва». С юга территория деревни граничит с землями сельскохозяйственного назначения, к западной границе деревни расположена недействующая животноводческая ферма. Основной потенциал развития деревни сосредоточен в западном направлении (в сторону поселка Сельцо). Наличие живописных прудов определяет, преимущественно, рекреационное использование данных территорий.

Деревня Красная Мыза расположена на юго-западе Сельцовского сельского поселения на границе с Бегуницким сельским поселением к югу от  автомобильной дороги М-11 «Нарва». Территория деревни занята несколькими участками индивидуальной жилой застройки. Территория деревни с северной стороны ограничена полосой отвода автомобильной дороги М-11 «Нарва», с южной – трассой магистрального газопровода «Санкт-Петербург – Нарва», с востока и запада – землями сельскохозяйственного назначения. Значительная часть индивидуальной жилой застройки находится в границах санитарного разрыва от газопровода. В настоящее время выполняется проект реконструкции газопровода, предусматривающий его перекладку. В этом случае открываются возможности для развития деревни в южном направлении. Постановлением главы администрации Волосовского муниципального района от 16.03.2012 № 1041 определено изменение разрешенного использования земельного участка земель сельскохозяйственного назначения площадью 26,9 га, расположенного южнее деревни Красная Мыза, для размещения дачного некоммерческого партнерства. В связи с тем, что данный участок в значительной степени расположен в границах санитарного разрыва, его развитие возможно при условии перекладки магистрального газопровода.

В северной части Сельцовского сельского поселения расположены деревни Шёлково, Добряницы, Модолицы и Кивалицы.

Территория деревни Шёлково представлена тремя анклавами, расположенными вдоль автомобильных дорог регионального значения «Каськово – Шёлково» и «Шёлково – Лопухинка». Основная часть застройки сосредоточена на северо-западе недалеко от границы с Ломоносовским муниципальным районом и представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На севере участка деревни находится кладбище, к северо-западной границе населенного пункта примыкает садоводство «Кедр» (не действует). Второй участок населенного пункта расположен южнее и также застроен индивидуальными жилыми домами. К участку деревни примыкает садоводство «Нива». Третий участок населенного пункта находится на границе с военной частью «Шёлково»: здесь расположены 2 малоэтажных многоквартирных жилых дома, которые находятся в ветхом состоянии и расположены в санитарно-защитной зоне производственного предприятия, находящегося на территории военной части. Дома находятся в стадии расселения.

Деревни Добряницы, Модолицы и Кивалицы находятся в северной части Сельцовского сельского поселения вдоль автомобильной дороги местного значения «Подъезд к деревне Модолицы». Застройка населенных пунктов представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В населенных пунктах имеется незначительный территориальный резерв для дальнейшего развития застройки.

Деревни Рутелицы, Слободка и Сельцо расположены в южной части Сельцовского сельского поселения вдоль автомобильной дороги «Каськово – Медниково – Ольхово». Территория населенных пунктов представляет собой единый жилой массив индивидуальной жилой застройки, сформированной вдоль автомобильной дороги. Населенные пункты ограничены с западной и юго-западной стороны административной границей Сельцовского сельского поселения по смежеству с Клопицким сельским поселением Волосовского муниципального района, с северной – трассой магистрального газопровода «Санкт-Петербург – Нарва», с востока – землями сельскохозяйственного назначения. В настоящее время территориальный резерв для развития отсутствует.

Деревня Голубовицы находится в западной части Сельцовского сельского поселения у административной границы с Бегуницким сельским поселением Волосовского муниципального района. Застройка деревни представлена только индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, образующими жилой массив в северо-восточной части населенного пункта.

В индивидуальной жилой застройке всех населенных пунктах Сельцовского сельского поселения, за исключением поселка Сельцо и деревни Каськово, значительно преобладают хозяйства временного населения.

#### Население и промышленность

Численность населения Сельцовского сельского поселения на 01.01.2012 г. составила 2440 человек. С 2007 года численность населения поселения увеличилась на 17 человек . Естественное движение населения характеризуется превышением смертности над рождаемостью, что в целом характерно для Ленинградской области.

Основная часть населения сконцентрирована в административном центре муниципального образования – поселке Сельцо, где проживает 2126 человек (87,1 % от общей численности населения). В непосредственной близости от поселка Сельцо расположены деревня Каськово и деревня Анташи, где проживает 89 и 40 человек соответственно. Как видно, система расселения в Сельцовском сельском поселении носит ярко выраженный узловой характер: центральный узел концентрирует  92,4 % от всего населения муниципального образования.

Второй по значимости узел расселения представлен тремя фактически сросшимися деревнями: Рутелицы, Слободка, Сельцо, где в совокупности проживает 82 человека (3,4 % от суммарной численности населения муниципального образования).

На территории Сельцовского сельского поселения, по данным администрации муниципального образования, на начало 2012 года зарегистрировано 334 дачных хозяйства в населенных пунктах и 83 хозяйства в садовых некоммерческих товариществах. Исходя из принятого коэффициента семейственности (2,7 человек на 1 домохозяйство), расчетная численность временного населения составляет 1126 человек, что составляет 46 % от общей численности постоянного населения.

Прогноз численности населения Сельцовского сельского поселения рассчитан исходя из обоснованных выше тенденций естественного движения населения с учетом миграционного прироста, вызванного запланированной реализацией проекта комплексного освоения территории с размещением объектов жилищного строительства.

В целом по Сельцовскому сельскому поселению обоснованная проектная численность населения на первую очередь (2020 год) составит 3300 человек, на расчетный срок (2030 год) – 5430 человек.

Экономика Сельцовского сельского поселения имеет сельскохозяйственную специализацию. В соответствии с паспортом Сельцовского сельского поселения, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг сельскохозяйственных организаций составил в 2010 году 64,7 млн. рублей.

Ключевым предприятием, определяющим развитие сельского хозяйства в поселении, является ЗАО «Сельцо». Сельскохозяйственное предприятие специализируется на молочном животноводстве (крупный рогатый скот, на ферме содержится около 900 голов) и растениеводстве (выращивание овощей открытого грунта и зерновых).

К малым сельхозпроизводителям на территории Сельцовского сельского поселения относятся ООО «Эмброс» (расположено в деревне Анташи), которое специализируется на разведении крупного рогатого скота, а также 2 крестьянских (фермерских) хозяйства: К(Ф)Х Скороскоков и К(Ф)Х Криницкий, которые специализируются на выращивании картофеля и многолетних трав. На территории бывшей военной части в районе деревни Шёлково организовано производство по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов. На территории поселка Сельцо развиты предприятия сферы услуг.

#### Транспортные и инженерные условия

    - Транспортные условия

Сельцовское сельское поселение расположено в пределах периферийного пояса Санкт-Петербургской агломерации и имеет хорошие транспортные связи по автомобильным дорогам федерального и регионального значения с соседними сельскими поселениями Волосовского муниципального района, с Ломоносовским и Гатчинским муниципальными районами, а также с Санкт-Петербургом.

Транспортно-планировочный каркас территории муниципального образования образует сочетание автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва», (широтное направление) и автомобильных дорог регионального значения Анташи – Ропша – Красное Село,  Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Каськово – Шёлково, Лопухинка – Горки – Шёлково, Каськово – Медниково – Ольхово  (меридиональное направление). Транспортно-планировочный каркас дополнен сетью местных подъездных автодорог к населенным пунктам сельского поселения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения по трассе М-11 «Нарва» на территории Сельцовского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры:

- Строительство транспортной развязки на пересечении трассы М-11 «Нарва» с автомобильной дорогой регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки;

- Строительство пешеходного перехода в двух уровнях в поселке Сельцо в районе средней общеобразовательной школы – на первую очередь (2012 – 2020 годы), в деревне Анташи и в деревне Каськово – на расчетный срок (2021 – 2030 годы);

- Организация съезда с трассы М-11 «Нарва» в поселке Сельцо на первую очередь для комплексного развития жилищного строительства на территории, расположенной к северу от автомобильной дороги;

- Устройство шумозащитных экранов для защиты жилых зон на территории поселка Сельцо, деревень Анташи, Каськово, Красная Мыза от негативного воздействия со стороны трассы М-11 «Нарва» - на первую очередь;

- Развитие зоны зеленых насаждений специального назначения для защиты жилых зон на территории поселка Сельцо, деревень Анташи, Каськово от негативного воздействия со стороны трассы М-11 «Нарва» - на первую очередь;

- Размещение двух автозаправочных станций: в деревне Каськово – на первую очередь, у пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки – на расчетный срок.

В качестве одного из вариантов реконструкции автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» предлагается рассмотреть вопрос о строительстве автодорожного обхода поселка Сельцо, деревни Анташи и деревни Каськово с южной стороны. Строительство обхода предлагается с целью вывода транзитного транспортного потока за пределы жилых зон.

    - Электроснабжение

Электроснабжение территории Сельцовского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго» от подстанции (далее – ПС) 110 кВ № 367 «Шундорово».

ПС 110 кВ «Шундорово» расположена за границами поселения на территории Ломоносовского муниципального района. На ПС установлены трансформаторы 2х6,3 МВА. Резерв к подключению составляет 2,11 МВА.

По западной части поселения транзитом проходит ЛЭП 750 кВ Ленинградская АЭС – ПС Ленинградская, не участвующая в электроснабжении поселения напрямую. В юго-восточной части поселения через территорию муниципального образования проходит ЛЭП 110 кВ ПС Шундорово – ПС Клопицы, которая также не участвует в электроснабжении поселения напрямую.

Распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

От ПС № 367 отходят 2 фидера: первый снабжает деревни Кивалицы, Добряницы, Шёлково, Модолицы, Добряницы и Голубовицы; второй проходит через поселок Сельцо и деревни Анташи, Каськово, Руталицы, Слободка и Сельцо.

Большинство трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения, эксплуатируются более 25 лет и требуют реконструкции.

Кроме того, практически у всех трансформаторных подстанций загрузка составляет 85-90 % и подключение к данным подстанциям новых потребителей становится невозможным.

На территории Сельцовского сельского поселения планируется следующее электросетевое строительство:

В части учета мероприятий федерального значения:

- Согласно планам МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», параллельно существующей ЛЭП 750 кВ на первую очередь планируется строительство ЛЭП 330 кВ ОРУ Ленинградской АЭС – ПС Гатчинская;

- Согласно планам МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», параллельно существующей ЛЭП 750 кВ ОРУ Ленинградской АЭС – ПС №3 Ленинградская на расчетный срок планируется строительство второй ЛЭП 750 кВ.

Для обеспечения потребителей на территории Сельцовского сельского поселения предусматривается строительство ЛЭП и трансформаторных подстанций 10 кВ в поселке Сельцо, деревне Каськово, деревне Модолицы на территории формируемых жилых зон, а также в деревне Красная Мыза на территории формируемого садоводства.

    - Теплоснабжение

На территории Сельцовского сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной ОАО «Тепловые сети», расположенной в южной части поселка Сельцо.

Котельная работает на газовом топливе, введена в эксплуатацию в 1998 году. От котельной происходит отопление и горячее водоснабжение многоквартирной застройки поселка Сельцо. Индивидуальный жилой фонд поселка Сельцо, а также жилой фонд остальных населенных пунктов поселения отапливается посредством печного отопления.

Для обеспечения теплом всей капитальной застройки на территории поселения потребуются следующие мероприятия:

- Строительство новой котельной в северо-восточной части поселка Сельцо установленной мощностью 11 Гкал/час на первую очередь.

- Реконструкция котельной поселке Сельцо, с увеличением установленной мощности до 7,5  Гкал/час.

- Прокладка сетей в новых микрорайонах поселка Сельцо для обеспечения потребителей тепловой энергией, а также реконструкция существующих сетей.

    - Газоснабжение

Газоснабжение территории Сельцовского сельского поселения осуществляется природным газом только на территории поселка Сельцо.

По территории поселения проходит участок магистрального газопровода Санкт-Петербург – Нарва. Централизованное газоснабжение поселения природным газом обеспечивается от ГРС Сельцо, расположенной южнее поселка Сельцо.

Состояние сетей газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Согласно программе ОАО «Газпром» «Комплексный план мероприятий по обеспечению надежного газоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2008-2012 годы», планируется перекладка магистрального газопровода Санкт-Петербург-Нарва, проходящего по территории Сельцовского сельского поселения, с изменением трассы его прохождения. Новая трасса проектируется на большем удалении от населенных пунктов Волосовского района и пройдет по южной части Сельцовского поселения. Газопровод будет проложен в две нитки диаметром по 700 мм. Ответвление на ГРС Сельцо будет выполнено трубой диаметром 100 мм.

С целью газификации существующих и формируемых жилых зон на территории поселения проектируется следующее газораспределительное строительство:

- На первую очередь проектирования строительство газопровода от ГРС Сельцо до деревни Каськово и от ГРС Сельцо до северо-западного планировочного района поселка Сельцо

- На расчетный срок строительство газопровода от деревни Каськово до деревни Модолицы с попутной газификацией деревень Кивалицы, Добряницы, Шёлково.

Основными потребителями природного газа будут котельные.

    - Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды.  По данным паспорта муниципального образования за 2010 год мощность все водозаборных сооружений составляет 3,45 тыс.м³/сут.

На водозаборных скважинах водоподготовка не производится.

В поселке Сельцо работает централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется непосредственно в здания. Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами с отбором воды непосредственно из скважин.

На территории поселения протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 1 км, уличной водопроводной сети – 3,6 км, внутриквартальных и внутридворовых – 1,2 км.

Централизованным водоснабжением охвачены 99,4% жителей поселка Сельцо, подачей воды в частные дома пользуются 0,6% жителей поселка Сельцо.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В поселке Сельцо сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей. Для поселка Сельцо и деревень Анташи и Каськово предлагается объединенная система водоснабжения, условно поделенная на 2 зоны: южнее и севернее автомобильной дороги М-11 «Нарва».

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет объединенной водопроводной сети поселка Кикерино и деревень Анташи и Каськово с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся микрорайонах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Для деревень Шёлково, Добряницы, Модолицы предлагаются децентрализованные системы водоснабжения, для деревень Слободка,  Рутелицы и Сельцо – единая децентрализованная система водоснабжения, что предусматривает реконструкцию водозаборных сооружений, монтаж водоочистной установки заводского изготовления, резервуара чистой воды и водопроводной сети, обеспечивающей подачу воды в уличные водоразборные колонки вышеперечисленных населенных пунктов с возможностью индивидуально в дальнейшем подачи воды в дома.

Для деревни Кивалицы предлагается монтаж водоочистной установки заводского изготовления на существующих водозаборных сооружениях. Отбор воды предусматривается жителями непосредственно из резервуара чистой воды (водонапорной башни).

Водоснабжение садоводческих участков предлагается решать локально за счет строительства локальных водозаборных скважин или колодцев.

    - Водоотведение

В настоящее время сточные воды канализованной части жилой многоквартирной застройки, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на насосную станцию производительностью 700 м³/сутки, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения поселка Сельцо, расположенные в северной части поселка.

Одиночное протяжение магистральных коллекторов составляет 0,7 км, уличных – 4 км, внутриквартальных и внутридворовых – 0,8 км.

Удаление жидких бытовых отходов из индивидуальных домов с водоснабжением от водоразборных колонок производиться в выгреба.

Системой централизованного водоотведения охвачено 99,7 % жителей многоквартирных жилых домов поселка Сельцо, остальные жители поселения для удаления жидких бытовых отходов пользуются выгребами и септиками.

Очистные сооружения полной биологической очистки расположены севернее части поселка Сельцо. Производительность очистных сооружений составляет 700 м³/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется на поля фильтрации. Год постройки очистных сооружений 1963.

Для поселка Сельцо, деревень Анташи и Каськово предусматривается объединенная централизованная система водоотведения, предусматривающая подачу хозяйственно-бытовых сточных в канализационную сеть поселка Сельцо и далее по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения, расположенные севернее поселка Сельцо.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода бытовых сточных вод от существующей жилой застройки поселка Сельцо, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов в строящихся районах.

Для прочих населенных пунктов проектом предлагается организация вывоза бытовых сточных вод на канализационные очистные сооружения поселка Сельцо.

Использование существующих очистных сооружений в поселке Сельцо невозможно из-за их состояния. По согласованию с администрацией поселения было принято решение о строительстве новых канализационных очистных сооружений с учетом санитарно-защитной зоны. Строительство канализационных очистных сооружений предлагается на существующей площадке.

Для доведения качества очищенных сточных вод до требований ПДК рыбохозяйственных водоемов по БПК, взвешенным и биогенным веществам необходимо строительство комплекса глубокой доочистки сточных вод. Доочистка сточных вод рекомендуется трехступенчатая. Установка по доочистке сточных вод для очистных сооружений в поселке Сельцо обязательна.

Для обеззараживания очищенных сточных вод рекомендуется установка оборудования ультрафиолетового обеззараживания.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка Сельцо, деревень Анташи и Каськово, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

    - Связь

Основным оператором проводной связи в Сельцовском сельском  поселении является филиал «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».

На территории поселения расположена одна цифровая IS-2000 общей монтированной абонентской емкостью 224 номеров, задействованной емкостью 200 номеров. От SI-2000 Сельцо организована связь по 60 каналам с вышестоящей цифровой станцией ОПТС SI-2000 города Волосово.

На территории Сельцовского сельского поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи, всего 12 штук: в поселке Сельцо, деревнях Анташи, Голубовицы, Добряницы, Каськово, Кивалицы, Красная Мыза, Модолицы, Рутелицы, Сельцо, Слободка и Шёлково.

У абонентов АТС Сельцо имеется возможность доступа в Интернет (монтированная емкость ADSL+ составляет 24 порта).

На территории Сельцовского сельского поселения услуги сотовой связи предоставляют  четыре основные компании: Теле2 Россия, МТС, Мегафон, Билайн. Общее количество абонентов мобильной связи значительно превышает количество абонентов фиксированных телефонов.

Для обеспечения развития телефонизации Сельцовского сельского поселения требуется увеличение номерной емкости АТС до 2100 номеров.

Проводное вещание согласно "Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации",  полностью переведено на эфирное вещание. Переход на частотно-модуляционное вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг. А также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## Промышленная и коммунально-складская территория

На территории Сельцовского сельского поселения практически отсутствуют опасные взрывопожароопасные объекты.

По рассматриваемой территории походит магистральный газопровод  и расположена газораспределительная станция.

Данный газопровод согласно программе ОАО «Газпром» планируется к перекладке в связи со слишком близким прохождением его рядом с населенными пунктами Волосовского района .

При аварии на магистральном газопроводе наиболее опасным вариантом развития событий будет выход природного газа из трубопровода с образованием газовоздушной смеси и последующим воспламенением, переходящим во взрыв. Частота наиболее опасного развития аварии составляет 3*10-6 год-1.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме, как наиболее опасном.

Исходные параметры нового проектируемого газопровода: диаметр – 700 мм, давление – 5,4 МПа, толщина стенок - 8 мм, плотность – 0,73 кг/м3

Согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» зона сильных разрушений от газопровода вычисляется по графику 4.5 данной методики исходя из массы газа в газо-воздушном облаке:

=32,8 т,

где

=0,0099.

Согласно графику 4.5 методики для 32,8 т газового облака зона сильных разрушений для жилых зданий составит 290 м. Население в данную зону поражения не попадает.

Согласно генеральному плану на проектируемой территории планируется разметить две АЗС: одну на первую очередь в деревне Каськово, вторую на расчетный срок на пересечении трасс М11 и Р40.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 2.1.-1.

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

## Жилые зоны

В Сельцовском сельском поселении большинство населенных пунктов имеют единственную магистральную улицу  и несколько второстепенных.

В целом магистральные улицы и дороги обеспечивают членение жилых зон населенных пунктов поселения противопожарными разрывами шириной в 100 м и более на участки значительно меньше 2,5 км², при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км² при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Наибольшую пожарную опасность представляет деревянный жилой фонд, а также жилой фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии. Уровень износа жилищного фонда на начало 2010 года оценивался в 30 %.

## Противопожарное водоснабжение

Система противопожарного водоснабжения присутствует только в поселке Сельцо, совмещенная с хозяйственно-питьевым водоснабжением. В остальных населенных пунктах жители пользуются личными и общественными колодцами.

Места хранения аварийных и противопожарных запасов воды отсутствуют. Забор воды для тушения происходит из местных водоемов.

Водопроводные сети на территории поселка Сельцо находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствуют магистральные водопроводные кольца. Закольцовка произведена поквартально.

## Объекты пожарной охраны

На территории Сельцовского сельского поселения отсутствуют пожарные части. Территорию поселения обслуживает пожарная часть № 119, расположенная в городе Волосово.

Нормативного времени доступности пожарного расчета в 20 минут недостаточно для покрытия всех населенных пунктов Сельцовского сельского поселения.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

  - возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети;

  - снос ветхих и аварийных зданий, не представляющих исторической ценности;

  - реконструкция ветхих и аварийных зданий, представляющих историческую ценность с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

  - перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

## Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

  - разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

  - взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

  - применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

  - обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

  - применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

## Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения в поселке Сельцо, деревнях Модолицы, Добряницы, Шёлково, Кивалицы, Анташи, Каськово, Рутелицы, Слободка, Сельцо принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В деревнях Голубовицы и Красная Мыза предполагается устройство противопожарных водоемов.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство водопроводных сетей на территории новой жилой застройки.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по табл.5 п.2.12 СНиП 2.04.02-84*. На все сроки строительства принимается 1 пожар одновременно, с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов из расчета 1 единовременный пожар

| Населенный пункт | Объем воды, м³/сутки На пожаротушение |
| --- | --- |
| п. Сельцо, Анташи, Каськово | 162 |
| Рутелицы, Слободка, д.Сельцо | 54 |
| Модолицы, Добряницы | 54 |
| Шёлково | 54 |
| Кивалицы | 54 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции или в противопожарных водоемах.

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет  10 х 3 х 3,6 = 108 м³.

Для обеспечения возможности забора воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно, необходима организация пожарных подъездов к искусственным и естественным водоемам поселения и строительство противопожарных пирсов и водоемов.

Строительство искусственных противопожарных водоемов проектом предусматривается в районах размещения садоводческих некоммерческих товариществ и в населенных пунктах, не обеспеченных системой централизованного водоснабжения.

## Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Предложения по количеству и выбору места дислокации объектов пожарной охраны основываются на следующих нормативных документах

Федеральном законе №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

«Методических рекомендаций по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

Согласно «методическим рекомендациям…» для функционирующих поселений и сельских районов места дислокации подразделений пожарной охраны определяются в соответствии с методикой.

Учитывая, что единственная пожарная часть № 119 расположена в городе Волосово, нормативная доступность определялась от данной пожарной части.

Далее представлен пример расчета области нормативного обслуживания для ПЧ-119 при движении по шоссе Р38 на участке Волосово – Кикерино.

Сперва делается статистическая выборка скоростей пожарного автомобиля по выбранным магистралям. Статистическая выборка скоростей для направления Волосово – Кикерино приведена в таблице.

Таблица 3.4-1 Статистическая выборка скорости следования пожарного автомобиля (км/час).

| 42,93 | 51,57 | 28,75 | 60,94 | 41,66 | 69,32 | 54,32 | 29,54 | 86,61 | 43,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,23 | 85,66 | 82,25 | 16,90 | 38,35 | 66,70 | 71,68 | 49,11 | 42,95 | 77,11 |
| 74,09 | 78,94 | 38,46 | 65,34 | 70,92 | 64,69 | 48,51 | 69,22 | 74,09 | 47,94 |
| 33,67 | 67,12 | 72,35 | 19,67 | 62,75 | 56,78 | 42,46 | 78,91 | 68,96 | 55,56 |
| 55,59 | 35,39 | 55,27 | 64,44 | 43,18 | 88,65 | 56,47 | 17,16 | 57,89 | 70,58 |
| 60,22 | 78,58 | 77,03 | 87,73 | 47,38 | 61,79 | 73,65 | 87,64 | 79,44 | 41,15 |
| 49,83 | 43,69 | 76,88 | 15,15 | 52,90 | 85,72 | 37,85 | 71,61 | 77,71 | 18,67 |
| 62,61 | 62,35 | 49,34 | 86,05 | 49,98 | 86,35 | 58,86 | 60,18 | 55,73 | 24,92 |
| 84,21 | 25,19 | 14,27 | 21,92 | 71,70 | 85,33 | 72,83 | 14,68 | 80,57 | 77,40 |
| 85,69 | 51,85 | 57,33 | 29,64 | 29,91 | 33,45 | 24,88 | 20,03 | 34,28 | 40,51 |

Минимальное значение скорости в выборке равно 14,27 км/час, максимальное значение — 88,65 км/час.

Вычисляется количество интервалов гистограммы, шаг гистограммы, количество скоростей попавших в каждый интервал гистограммы, относительные частоты и высота интервалов. На основании этих данных строится гистограмма распределения скоростей (показана на рисунке).

Рисунок 3.4-1 Гистограмма распределения скорости движения пожарных автомобилей к месту пожара

Определяется математическое ожидание гистограммы:

= 56,34 км/ч

Определяется дисперсия гистограммы:

= 473 (км/ч)2.

Определяется среднеквадратичное отклонение:

= 21,75 км/ч.

Определяется граничное значение скорости:

υгр = μГ – σГ = 56,34 – 21,75 = 34,59 км/ч.

Рассчитывается расстояние от пожарной части до границы области нормативного обслуживания по выбранному маршруту. Расстояние lгр равно lгр = υгр·tнорм = 17,5·20/60 = 11,5 км.

Аналогичные расчеты проведены по другим дорогам от пожарной части. На основании расчетов построены радиусы доступности пожарного депо по району.

На основании расчетов выясняется, что вся территории Сельцовского сельского поселения расположена за пределами области нормативного обслуживания пожарной части № 119.

Проектом предлагается строительство в поселке Сельцо пожарного депо. Вид пожарной охраны муниципальный.

Количество и состав пожарных депо определяется по НПБ 101-95. Учитывая что в поселение на расчетный срок будет иметь численность 5934 человека и площадь населенных пунктов составит 705,6 га проектом генерального плана предложено строительство 1 пожарного депо II типа на 6 автомобилей.

Согласно приложению 1 НПБ 101-95, определяется следующий состав специальных пожарных автомобилей: 1 автолестница, 1 автомобиль газодымозащитной службы.

Для размещения подразделений пожарной охраны предлагается площадка в поселке Сельцо:

Характеристики пожарного депо представлены в таблице:

| Пожарное депо | Тип | Кол-во автомобилей | Площадь земельного участка, га | Состав автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарное депо в поселке Сельцо | II | 6 | 1,2 | АЦ-40 – 1 ед. АЛ-30 – 1 ед. |

Площадь земельных участков для размещения пожарных депо определена в соответствии с НПБ 101-95.

# Text boxes

ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ