АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 110 от 29.08.2017 года

Об утверждении программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду в

МО Клопицкое сельское поселение

Волосовского района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Клопицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области.

2. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций

на территории Клопицкого сельского поселения, в следующем составе:

- председатель комиссии – Комарова Т.В. – глава администрации Клопицкого сельского поселения;

- заместитель председателя – Шиц С.В. – главный специалист администрации;

- члены комиссии:

- представитель Кингисеппского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию).

3. Утвердить состав комиссии потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Клопицкого сельского поселения, в следующем составе:

- председатель комиссии – Комарова Т.В. – глава администрации Клопицкого сельского поселения;

- заместитель председателя – Шиц С.В. – главный специалист администрации;

- члены комиссии:

- представитель Кингисеппского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию);

- представители ООО «ДОМСЕРВИС» (по согласованию).

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Клопицкого сельского поселения теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в прилагаемой редакции.

5. Утвердить акт проверки готовности к отопительному периоду.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Клопицкого сельского поселения.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Клопицкое сельское поселение                                                       Т.В. Комарова

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации

муниципального  образования

Клопицкое  сельское  поселение

____________________ Т.В. Комарова

ПРОГРАММА

по  проверке  готовности

теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,

потребителей  тепловой  энергии

к  отопительному  периоду  2017 – 2018г.г.

1. Общие  положения

1.1.  Программа  по  проверке  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду (далее – Программа)  разработана  в  соответствии  Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ),  Положением  о  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.07.2004  № 401,  «Правилами  оценки готовности  к  отопительному  периоду»,  утвержденными  приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12.03.2013  № 103,  зарегистрированного  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  24  апреля  2013 года, регистрационный  № 28269 (далее – Правила),  Методических  рекомендаций  по проверке  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду.

1.2.  Программа  определяет  порядок  действия  администрации  муниципального  образования  Клопицкое  сельское  поселение (далее -  Администрация)  при  проведении  проверок  готовности  к  отопительному  периоду  и  выдачи  паспортов  готовности  к  отопительному  периоду (далее – паспорта  готовности).

1.3.  Проверки  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду  осуществляется  комиссией,  назначенной  постановлением  главы  Администрации.

1.4.  При  проверке  комиссией  проверяется  выполнение  требований,  установленных  настоящей  Программой (далее – требования  по  готовности).

1.5.  Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к  отопительному  периоду (далее – акт),  который  составляется  не  позднее  одного  дня  с  даты  завершения  проверки (приложение  № 1).  К  акту  проверки прикладываются  справки  о  выполнении  требований  готовности  к  отопительному  периоду  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии (приложение № 2).

В  акте  содержатся  следующие  выводы  комиссии  по  итогам  проверки:

-  «объект  проверки  готов  к  отопительному  периоду»;

-  «объект проверки  будет  готов  к  отопительному  периоду  при  условии  устранения  в  установленный  срок  замечаний  к  требованиям   по  готовности,  выданных  комиссией:…»;

-  «объект  проверки  не  готов  к  отопительному  периоду»

1.6.  Акт,  составленный  в  двух  экземплярах,  учитывается  в  системе  делопроизводства  Администрации,  один  экземпляр  акта  выдаётся  руководителю проверяемого  объекта,  второй  экземпляр  акта  приобщается  к  материалам  проверки.

Акт  регистрируется  в  «Журнал  регистрации  Актов  проверки  готовности  к  отопительному  периоду».

1.7.  При  наличии  у  комиссии  замечаний  к  выполнению  требований  по  готовности  или  при  невыполнении  требований  по готовности  к  акту  прилагается  перечень  замечаний (далее – Перечень)  с  указанием  срок  их  устранения.

В  случае  устранения  указанных  в  перечне  к  акту  замечаний  к  выполнению (невыполнению) требований  по  готовности  комиссией  составляется  новый  акт.

1.8.  Паспорт (приложение № 3)  готовности  к  отопительному  периоду (далее -  паспорт)  составляется  комиссией  Администрации  по  рекомендуемому  образцу,  утвержденному  Правилами  и выдается  муниципальным  образованием  Клопицкое  сельское  поселение,  образовавшим  комиссию,  по  каждому  объекту  проверки  в  течение  15  дней  с  даты  подписания  акта,  но  не позднее  15   сентября  -  для  потребителей  тепловой  энергии,  не  позднее  1  ноября  -  для  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций.

Паспорт  регистрируется  в  «Журнале  регистрации  паспортов  готовности объектов  муниципального  образования  Клопицкое  сельское  поселение  к  отопительному  периоду».

1.9.  Объект,  не  получивший  паспорт  готовности:  до 15 сентября  2017 года  -  для  потребителей  тепловой  энергии,  до  1  ноября  2017 года  -  для  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  продолжает  подготовку  к  отопительному  периоду  и  устранение  указанных  в  перечне  к  акту  замечаний  к  выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности,  после  уведомления  комиссии  об  устранении  замечаний  к  выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности  осуществляется  повторная  проверка.  При  положительном  заключении  комиссии  оформляется  повторный  акт с  выводом  о  готовности  к   отопительному  периоду,  но  без  выдачи  паспорта  в  текущий  отопительный  период.

2.  Проведение  проверки  по  оценке  готовности  к  отопительному  периоду  для  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций

При  оценке  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  к отопительному  периоду  комиссией  Администрации  должны быть проверены  в отношении  данных  организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном  Законом  о  теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение  критериев  надежности  теплоснабжения,  установленных  техническими регламентами;

4) наличие  нормативных  запасов  топлива   на  источниках  тепловой  энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)  проведение наладки  принадлежащих  им  тепловых  сетей;

7)  организация  контроля  режимов потребления  тепловой энергии;

8) обеспечение  качества  теплоносителей;

9) организация  коммерческого учета  приобретаемой и  реализуемой тепловой  энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве,  в соответствии  Законом  о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие  расчетов  допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений теплоснабжения  жилых  домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых  испытаний  тепловых  сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных  в  установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных  уполномоченными на осуществление  государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля  органами  местного самоуправления;

14) работоспособность  автоматических  регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15.   К обстоятельствам, при несоблюдении  которых  в отношении теплоснабжающих  и теплосетевых  организаций  составляется  акт с  приложением  Перечня  с  указанием сроков  устранения  замечаний, относится  несоблюдение  требований,  указанных  в  подпунктах  1, 7, 9 и 10 настоящих  Правил.

3.  Проведение проверки  по  оценке  готовности к отопительному периоду  для  потребителей  тепловой  энергии

При  оценке  готовности потребителей  тепловой  энергии к отопительному периоду комиссией  Администрации  должны быть проверены:

1) устранение  выявленных  в  порядке, установленном  законодательством  Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение  промывки  оборудования и коммуникаций теплопотребляющих  установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных  тепловых  пунктов, а  также индивидуальных  тепловых  пунктов;

7) состояние  трубопроводов, арматуры и  тепловой  изоляции  в пределах  тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем  теплопотребления;

10) наличие паспортов  теплопотребляющих  установок, принципиальных  схем  и инструкций  для обслуживающего персонала и соответствие их  действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах  и соплах элеваторов;

14) отсутствие  задолженности  за  поставленные  тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных  ремонтных  бригад  и обеспеченность их материально-техническими  ресурсами  для  осуществления  надлежащей  эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение  испытания  оборудования  теплопотребляющих  установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий  в  соответствии  с  критериями, приведенными  в  приложении  N 3  к  настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении  которых  в отношении потребителей тепловой энергии составляется  акт  с  приложением  Перечня  и  указанием  сроков  устранения замечаний, относятся  несоблюдение  требований, указанных  в  подпунктах  8, 13, 14 и 17  настоящих  Правил.

Приложение N 1

к  Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

АКТ

готовности  к  отопительному  периоду  2017 -2018 гг.

д. Клопицы                                                                 "______" _________________ 2017  г.

Комиссия, образованная ________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым  образована

_____________________________________________________________________________комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности  к

отопительному  периоду  от   "______" _________________ 20____ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности  к отопительному периоду)

с "_____" _____________ 20____ г. по "_____" ____________ 20_____ г. в  соответствии  с

Федеральным  законом от  27 июля  2010 г.  N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела  проверку готовности  к отопительному  периоду ____________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  в  отношении  которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к отопительному  периоду  проводилась  в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе  проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам  проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду  2017 – 2018 гг.

<*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актом  проверки  готовности ознакомлен, один  экземпляр  акта  получил:

"__" _____________ 20_____ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его           уполномоченного представителя) теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении  которого, проводилась проверка  готовности  к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение N 2

к  Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

Справка  о  выполнении  требований  готовности  к  отопительному  периоду

теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций

Наименование  теплоснабжающей  организации____________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический  адрес:___________________________________________________________

_______________________________________________________, телефон______________

Фактический адрес: ____________________________________________________________

______________________________________________________, телефон_______________

ИНН________________________________, ОГРН __________________________________

Руководитель: ___________________________________________, тел. _________________

Выполнение  условий  готовности

|  |  | Представленные материалы | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; |  |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |  |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; |  |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; |  |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; |  |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; |  |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; |  |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; |  |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; |  |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; |  |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |

Приложение №3

к  Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

Справка  о  выполнении  требований  готовности  к  отопительному  периоду

потребителей  тепловой  энергии

Наименование  теплоснабжающей  организации____________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический  адрес:___________________________________________________________

_______________________________________________________, телефон______________

Фактический адрес: ____________________________________________________________

______________________________________________________, телефон_______________

ИНН________________________________, ОГРН __________________________________

Руководитель: ___________________________________________, тел. _________________

|  |  | Представленные материалы | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. |  |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. |  |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. |  |  |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. |  |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. |  |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. |  |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. |  |  |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления. |  |  |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. |  |  |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. |  |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов. |  |  |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. |  |  |
| 14. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. |  |  |
| 15. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. |  |  |
| 16. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. |  |  |
| 17. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам. |  |  |

Приложение  № 4

к  Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду   2017 – 2018гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное  наименование  теплоснабжающей  организации,  теплосетевой

___________________________________________________________________________

организации, потребителя тепловой энергии,   в  отношении  которого проводилась проверка  готовности  к отопительному  периоду)

В отношении  следующих  объектов,  по которым  проводилась  проверка  готовности

к отопительному  периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание  выдачи паспорта готовности  к  отопительному  периоду:

Акт  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №5

к  Правилам оценки готовности

к отопительному  периоду

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей  категорий  в  размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

Наименование	           Расчетная температура наружного воздуха для

показателя                            проектирования отопления t °C (соответствует

температуре наружного воздуха наиболее холодной

пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 10	минус 20     минус 30     минус 40    минус 50

Допустимое

снижение подачи             78                    84                 87              89                 91

тепловой энергии,

%, до

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации  МО

Клопицкое  сельское  поселение

________________  Т.В. Комарова

ГРАФИК

проведение  проверки  готовности  к

отопительному  периоду  2017-2018гг.

| №№ | Наименование организации | Объекты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 1. | ООО «ДОМСЕРВИС» | Котельная (газовая) д. Клопицы | до 1 ноября 2017г. |
| 2 | ООО «ДОМСЕРВИС» | Котельная (газовая) пос. Жилгородок | до 1 ноября 2017г. |
| 2. Потребители тепловой энергии |
| 1. | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | МОУ Кикеринская СОШ Клопицкий филиал | до 15 сентября 2017г. |
| 2. | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | Дошкольное образовательное учреждение №11 дер. Клопицы | до 15 сентября 2017г. |
| 3. | МБУЗ «Волосовская центральная районная больница» | Амбулатория дер. Клопицы | до 15 сентября 2017г. |
| 4. | МКУК «Клопицкий Дом Культуры» | Здание ДК | до 15 сентября 2017г. |
| 5. | ЗАО «Ленинский путь» | Контора ЗАО «Ленинский путь» | до 15 сентября 2017г. |
| 6. | ООО «ДОМСЕРВИС» | Дом № 1 Дом № 2 Дом № 3 ДОМ № 4 Дом № 13 Дом № 14 Дом № 15 № 5 п. Жилгородок | до 15 сентября 2017г. |
| 7. | ЛО ГКУ «Волосовский ПНИ» | Здания ЛО ГКУ «Волосовского ПНИ» | до 15 сентября 2017г. |